Nagy teljesítményű vészhelyzeti áramforrás tervezése
Fuszenecker Róbert
2009. február 25.
# A feladat megfogalmazása
Az EADS[1] specifikációjának megfelelően készítendő egy vészhelyzeti áramforrás, mely
[1] European Aeronautic Defence and Space Company EADS N.V.
- az elsődleges áramforrás kimaradása esetén átveszi annak funkcióját:
  - 10 kW terhelést
  - legalább 10 másodpercig táplál
  - 270 VDC névleges bemenő és kimenő feszültség mellett,
- szuperkapacitásokat tartalmaz,
- távolról vezérelhető és ellenőrizhető (CAN buszon keresztül).
# A tápegység felépítése

# Részfeladatok
Az áramforrás megvalósításának lépései:
- tervezés
  - szuperkapacitás megválasztása
  - töltő-áramkör architektúrájának kiválasztása
  - transzformátor méretezése
- áramkör megépítése
  - soros-CAN átalakító megvalósítása
  - töltő-áramkör megépítése
  - mérés, ellenőrzés
# Szuperkapacitás kiválasztása
A kondenzátorban tárolt energia a következő képlettel számítható:

int_(t) P(t) dt = 1 over 2 cdot C cdot (U_0^2 - U_1^2)

Az áramkör megépítéséhez egy 6,173 F kapacitású, 300 V-os konden­zátort kell használni. A gyakorlatban ez 5 darab 84 V-os, 100 F-os vál­tozattal oldható meg.
# A kondenzátorok töltése

Az eszköz egy feszültséghatárolt áramgenerátorként vagy áramhatá­rolt feszültséggenerátorként működik.
# Architektúraválasztás
A képen egy push-pull felépítésű, kapcsoló üzemű tápegység látható.

# A kimenő feszültség előállítása

# A kimenő feszültség előállítása (folyt.)
A képen látható jelalakot egy ARM Cortex-M3 alapú mikrovezérlő (STM32F103CBT6) megszakítási rutinja állítja elő, mint szoftver PWM jelet.

# A transzformátor méretezése
A transzformátor méretezéséhez szükséges összefüggéseket a Maxwell-egyenletekből vezettem le. Ezek közül a legfontosabb:

lint_(s) widevec H cdot d widevec s = - {d over {dt}} int_(A) widevec B(t) cdot d widevec A

Ez az egyenlet teremt kapcsolatot az indukcióváltozás és az indukált feszültség között.
# Az „Y” paraméter
A transzformátor vasmagja jellemezhető egy olyan paraméterrel, amely csak
- a primer feszültség jelalakjától,
- a maximális indukciótól (katalógusadat),
- a vasmag keresztmetszetétől
- és az alkalmazott frekvenciától
függ:
Y = U_p over N_p = U_s over N_s = k cdot widehat {B} cdot A cdot f_min
# Transzformátorok párhuzamosítása

Erre azért van szükség, mert egy vasmagon nem fér el a teljes teker­cselés.
# Kommunikáció CAN buszon keresztül
Az áramköröm megvalósításakor a CAN busz alkalmazása mellett dön­töttem, mert
- viszonylag zavarérzékeny,
- nagy átviteli sebességet biztosít (max. 1 Mbit/s),
- busz topológia valósítható meg,
- a CAN vezérlő tehermentesíti a processzort, mert elvégzi a kere­tezési feladatokat, pl.:
  - üzenetprioritás, szűrők
  - nyugtázás és újrakérés, hibakezelés (vételi puffer megtelt)
  - hibaellenőrzés (CRC)
# A CAN protokoll rövid áttekintése

# Busz topológia kialakítása

# Az átalakító felépítése

# Az átalakító felépítése (folytatás)

# Az ARM processzor
Mind a tápegység, mind a soros-CAN átalakító megvalósításához egy ARM Cortex-M3 alapú mikrovezérlőt (STM32F103CBT6) használtam a következő okok miatt:
- 32 bites felépítésű
- 4 gigabájtos lineáris címtartománnyal rendelkezik (nem kell me­móriabankokat és I/O utasításokat használni),
- 32 bites ARM és 16 bites Thumb utasítások végrehajtására is ké­pes (a Cortex‑M3 csak a Thumb2-t ismeri)
- a processzor több futtatási módot tartalmaz: lehetőség van a rendszer- és a felhasználói kód szétválasztására. Ez növeli a be­ágyazott rendszer biztonságát és megbízhatóságát,
# Az ARM processzor (folytatás)
- számos egységet beépítve tartalmaz: MMU-t, ETM-et, megszakí­táskezelőt, SYSTICK számlálót,
- a gyártók még számos perifériával egészítik ki a processzor ma­got: számlálókkal, DMA-val, kommunikációs eszközökkel (CAN, Ethernet, USB, USART, I2C, SPI, SD/MMC), A/D és D/A átalakítók­kal, stb.,
- kiváló szoftveres támogatással rendelkezik: a GCC fordít ARM processzorra, az OpenOCD pedig számos gyártó termékét támo­gatja.
- Firmware library: eszközök kezeléséhez, szabályozástechnikai (pl. PID) és DSP algoritmusok (pl. FIR, IIR, FFT, Speex), TCP/IP és UDP/IP verem
# Az ARM Cortex-M3 processzor felépítése

# Az STM32F103CBT6 mikrovezérlő

# A szoftverfejlesztés
Az áramforrás és a soros-CAN átalakító elkészítéséhez a következő szoftver eszközöket használtam:
- binutils, gcc, make – keresztfordító (cross compiler) a C progra­mok fordításához,
- az ST által biztosított függvénykönyvtár a beépített eszközök ke­zeléséhez,
- gdb, openocd – a lefordított kód hibamentesítéséhez,
- minicom – a soros-CAN átalakítóval való kommunikációhoz,
- python – a soros-CAN átalakító felhasználói felületének elkészí­téséhez,
  - ez utóbbi szolgál a tápegységgel való kommunikációhoz is.
# A soros-CAN átalakító működés közben

# A grafikus felhasználói felület

# Van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban?

# Köszönöm a figyelmet!
# Felhasznált szoftverek
- OpenOffice.org 2.4.1 – szövegszerkesztő, szövegformázó
- GCC 4.2.3 (Sourcery G++ Lite 2008q1-126) – GNU Compiler Collection (GNU fordítógyűjte­mény)
- Dia 0.96.1 – diagram szerkesztő
- Inkscape 0.46 – vektorgrafikus szerkesztő
- OpenOCD – Open On-Chip Debugger (nyílt lapkán belüli nyom­követő)
- STM32 Firmware Library – STM32 beágyazott programkönyvtár
- Eagle 5.3.0 Light Edition – nyomtatott áramkör tervező
# Felhasznált irodalom
- Cortex™-M3 Technical Reference Manual – műszaki referencia kézikönyv
- RM0008 STM32 Reference Manual – STM32 referencia kézikönyv
- http://wikipedia.org/ – A szabad enciklopédia (az ARM processzo­rok története)
- http://www.softing.com – a CAN busz képeinek forrása
# Az engedély
Dear Mr Fuszenecker,
we are very pleased that you selected the STM32 for your study. We confirm you hereby that you can use any part of our do­cu­men­tation to illustrate your Report.
We are always interested to see how our product are used. Would it be possible to receive also a copy of your work (or part of it)?

Best regards,
Thomas Ensergueix
Marketing Manager Microcontrollers